Частное некоммерческое дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребёнка - Детский сад № 348»

|  | Номер | Дата |
| --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ | 24-ОР | 27.08.2018 |

О режиме пожарной безопасности

ЧНДОУ "Центр развития

ребенка - детский сад №348"

в 2018-2019 учебном году

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и работников, в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства Российской федерации №390 от 25.04.12 (ППР №390) и изм. 17.02.2014 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить ответственным за организацию работы по пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима в ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348"(далее - ЧНДОУ) руководителя хозяйственного блока Н.Ю. Налимову.

1.2. Ответственному за пожарную безопасность:

- осуществлять ежедневный контроль соблюдения противопожарного режима всеми работниками, воспитанниками, родителями (законными представителями) воспитанников, принимать срочные меры по устранению выявленных недостатков в его реализации;

- проводить с работниками вводный и текущий инструктажи на рабочем месте по пожарной безопасности согласно установленным срокам с ведением соответствующей документации;

- проводить не реже одного раза в полугодие практическое занятие по отработке плана эвакуации воспитанников и работников при пожаре;

- ежедневно проверять наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной сети, дежурного освещения и пожарной сигнализации;

- следить за состоянием путей эвакуации из здания, освобождать их от посторонних предметов;

- обеспечивать своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами Государственного пожарного надзора (предписаний).

1.3. Ежегодно, в период подготовки к новому учебному году представлять отчет о выполнении предписаний органов Государственного пожарного надзора.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность (Н.Ю. Налимова) является также ответственным за ремонт и перезарядку первичных средств пожаротушения.	Ответственному за средства пожаротушения:

1.4.1. Учет и техническое обслуживание огнетушителей вести согласно НПБ 166-97. (Нормы пожарной безопасности НПБ 166-97
"Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации"
(утв. приказом  ГУГПС МВД РФ от 31 декабря 1997 г. N 84)

1.4.2.Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

1.4.3. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:
- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;

- наличие опломбированного предохранительного устройства;

- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

-массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);

- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя);

- наличие эксплуатационного паспорта на огнетушитель.

1.4.4. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.

1.4.5. Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя (п. 4), осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки необходимо контролировать величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. Также необходимо производить вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку огнетушителей.

1.4.6. Перезарядку огнетушителей производить сразу после применения или если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение.

Перезарядку огнетушителей производить в специализированных организациях, имеющих лицензии на право деятельности в области пожарной безопасности.

1.4.7.  Записи о проведенных осмотрах и зарядке огнетушителей производить в журнале контроля состояния первичных средств пожаротушения и журнале проведения испытаний и перезарядки огнетушителей.

2.Установить в ЧНДОУ "Центр развития ребенка – детский сад № 348" противопожарный режим на 2018-2019 учебный год (Приложение №1).

3. Организовать обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в ЧНДОУ до 24.09.2018. Ответственный за регулярность и своевременность проведения первичного и повторного инструктажей по пожарной безопасности на рабочем месте - Н.Ю. Налимова, ответственный за пожарную безопасность в ЧНДОУ.

3.1. Утвердить программу обучения работников ЧНДОУ (Приложение №2).

3.2. Утвердить состав комиссии по проверке знаний требований по пожарной безопасности работников ЧНДОУ (Приложение №3).

3.3. Утвердить перечень контрольных вопросов (Приложение № 4) по проверке знаний правил пожарной безопасности (далее по тексту - ППБ). Ответственный за организацию и регулярное проведение проверок знаний ППБ - Н.Ю. Налимова, ответственный за пожарную безопасность в ЧНДОУ.

3.4. Результаты проверки знаний оформлять протоколом установленной формы (Приложение № 5).

3.5. Работник, не прошедший проверку знаний требований пожарной безопасности при обучении, обязан пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.

3.6. Обучение вновь принятых работников проводить в течение одного месяца после приема на работу.

3.7. Ответственность за координацию и контроль организации обучения мерам пожарной безопасности в учреждении оставляю за собой.

4. Утвердить План мероприятий по противопожарной безопасности 
ЧНДОУ на 2018-2019 учебный год (Приложение № 6).

5. Утвердить Циклограмму работы ответственного за пожарную безопасность на учебный год (Приложение № 7).

6. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности в ЧНДОУ (Приложение № 8).

7. В соответствии с пунктом 12 главы первой Правил противопожарного режима в РФ 2012г. Пункт 12 гл. 1 ППР РФ 2012г. утвердить Инструкцию о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации при пожаре (Приложение № 9).

8. Утвердить инструкцию для дежурного администратора по пожарной безопасности (Приложение № 10).

9. Утвердить План проведения тренировки действий персонала в случае возникновения пожара на 2018-2019 учебный год (Приложение № 11). Практические тренировки по эвакуации сотрудников ЧНДОУ проводить не реже 1 раза в полугодие

10. Утвердить ежегодный план противопожарных мероприятий в ЧНДОУ (Приложение № 12).

11. Утвердить Инструкцию по обеспечению пожарной безопасности при проведении массового мероприятия в ЧНДОУ "Центр развития ребенка – детский сад № 348" (Приложение № 13) и форму акта готовности помещения "Центр развития ребенка - детский сад №348"к проведению массового мероприятия (Приложение № 14)

12. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, с целью содействия администрации ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" в проведении пожарно-профилактической работы, осуществлении контроля соблюдения требований пожарной безопасности и выполнения предписаний и постановлений Госпожнадзора создать пожарно-техническую комиссию  ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348".

11.1. Утвердить состав пожарно-технической комиссии  ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" (Приложение № 15).

11.2. Утвердить Положение о пожарно-технической комиссии ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" (Приложение № 16). В своей работе пожарно-технической комиссии руководствоваться указанным положением.

11.3. Ответственность за координацию и контроль организации действий пожарно-технической комиссии оставляю за собой.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Управляющий                                                                           А.С. Зязина

С приказом ознакомлены:

_____________________  Конева В.В., старший воспитатель;

_____________________  Налимова Н. Ю., руководитель хоз. блока.

Приложение № 1

к Приказу от 27.08.2018 № 24-ОР

Противопожарный режим в

ЧНДОУ "Центр развития ребенка – детский сад№ 348"

в 2018-2019 учебном году

I. Противопожарный режим, действующий постоянно

1. Общие положения

1.1. Противопожарный режим разработан для частного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №348" (далее — Учреждения) в соответствии с Правилами пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89) и ППР №390.

1.2.  Все работники Учреждения обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации воспитанников, работников, материальных ценностей и тушению пожара.

1.3.  Противопожарный режим обязателен к исполнению всеми работниками Учреждения.

2. Содержание территории, здания и помещений

2.1.  Территория Учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

2.3. Разведение костров, сжигание мусора и листвы на территории Учреждения не допускается.

2.4.  Расстановка мебели и оборудования в группах, кабинетах, спальнях, столовой и других помещениях Учреждения не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

2.5.  В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

2.6. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

2.7. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и быть оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крюков и т.д).

2.8.  В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.

2.9. Для оповещения работников Учреждения о пожаре действует пожарная сигнализация с громкоговорящей связью. Пульт и инструкция к действию пожарной сигнализации расположены на первомэтаже около центрального входа.

2.10. Двери технических помещений (складов, кладовых, электрощитовой и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков хранятся в ключнице на первом этаже и выдаются дневным сторожем под роспись.

2.11.  Наружные пожарные лестницы должны содержаться в исправном состоянии.

2.12. В зданиях Учреждения проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.

2.13. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в Учреждении не допускается.

2.14. В Учреждении запрещается:

— производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

—  использовать для отделки стен и потолков эвакуационных путей (лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;

—  устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные декоративные устройства на окнах помещений, в которых пребывают люди, а также на лестничных площадках, в коридорах, холлах и вестибюлях;

— снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

— забивать двери эвакуационных выходов;

— применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;

— использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и других нужд (за исключением специально оборудованных помещений);

—  устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации; — проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ при наличии в помещениях Учреждения людей;

— обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

— применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

— производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

— производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;

— оставлять без присмотра включенные в сеть компьютеры, радиоприемники, телевизоры, магнитофоны и другие электроприборы и оргтехнику.

2.15. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения заведующего Учреждением. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства.

2.16. Пользование утюгами разрешается только в помещении прачечной под наблюдением машиниста по стирке белья. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

2.17. Здание и помещения Учреждения обеспечены первичными средствами пожаротушения. Места их расположения обозначены на планах эвакуации, находящихся на первом и втором этажах около центральной лестницы.

2.18. По окончании занятий с воспитанниками педагогические работники должны отключить все электроприборы (технические средства обучения).

2.19.  По окончании рабочего дня все работники должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, выключив освещение и электроприборы.

3. Электроустановки

3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в Учреждении, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства и технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

3.2. Администрация Учреждения обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 3.1, своевременно устранять выявленные недостатки.

3.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

3.4. В складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

3.5. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

3.6.  Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратуру следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3.7. При эксплуатации электроустановок запрещается:

— использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

— оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

— пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, от-ветвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

— завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

— использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

—  применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

— снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

3.8. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электроприборов, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

3.9. Во всех помещениях (независимо от их назначений), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

3.10. Все группы и другие помещения Учреждения должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

4. Противопожарное водоснабжение

4.1. Администрация Учреждения обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию внутренних пожарных кранов.

4.2. Внутренние пожарные краны не реже двух раз в год должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды. О результатах технического обслуживания и проверок составляются акты.

4.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг для облегчения открывания крана. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год следует производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывать их «на ребро».

На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны:

— буквенный индекс ПК;

— порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.

4.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, утечки воды из пожарных резервуаров следует немедленно уведомить пожарную охрану.

4.5.  Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны быть постоянно закрыты. Их необходимо своевременно очищать от грязи, льда и снега.

5. Установки пожарной автоматики

5.1. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

5.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение которых связано с отключением установок, администрация Учреждения обязана обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность пожарную охрану.

5.3. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:

— устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки;

— загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;

— складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;

— использовать трубопроводы установок для подвески или крепления какого-либо оборудования;

— наносить на оросители и извещатели краски, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия при ремонтах и в процессе эксплуатации.

6. Первичные средства пожаротушения

6.1. Места расположения первичных средств пожаротушения указаны на планах эвакуации, находящихся на первом и втором этажах Учреждения (около центрального входа).

6.2. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009—83:

—  путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

— установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

6.3. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

6.4. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей.

6.5. На период технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом и перезарядкой, должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

6.6. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется руководителем хозяйственного блока - ответственным сотрудником по пожарной безопасности в ЧНДОУ

6.7. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

7. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий

7.1.  Перед началом культурно-массовых мероприятий заведующий Учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

7.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий приказом должно быть обеспечено дежурство работников Учреждения.

7.3.  Во время проведения культурно-массового мероприятия с воспитанниками должны неотлучно находиться воспитатели, предварительно проинструктированные о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации воспитанников в случае возникновения пожара, а также обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

7.4. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

7.5. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

7.6. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

— использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

— применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;

— хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

— применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);

— применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), дуговые прожекторы, использовать хлопушки, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать загорание;

— устанавливать стулья, кресла и т.п. конструкции, выполненные из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;

— устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие трудно закрывающиеся запоры;

— устанавливать на окнах глухие решетки.

7.7. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней пола смежных помещений в проходах должны устанавливаться пологие пандусы.

7.8. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

7.9. Оформление иллюминации елки и музыкального зала (подключение гирлянд, других электроприборов) должно производиться только электриком обслуживающей организации. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами, должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

7.10. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

7.11. При оформлении елки запрещается:

—  использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

— применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

— обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

8. Порядок действий в случае возникновения пожара

8.1. В случае возникновения пожара действия работников Учреждения в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности воспитанников, их эвакуацию и спасение.

8.2.  Каждый работник Учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.), обязан:

—  немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию); — задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации воспитанников из здания в СОШ № 77 согласно плану эвакуации;

— известить о пожаре руководителя Учреждения или заменяющего его работника;

— организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в Учреждении средствами пожаротушения.

8.3. Заведующий Учреждения или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

— проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

— осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

— организовать проверку наличия воспитанников и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;

— выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

—  проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;

—  удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией воспитанников и ликвидацией пожара;

— при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

— прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

— организовать отключение сетей электроснабжения, остановку систем вентиляции и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению и распространению пожара;

— обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;

— организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;

— информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

8.4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

— с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

— исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям и другим работникам Учреждения нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

— эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

— в зимнее время, по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

— тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах;

—  выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения воспитанников и работников в здание, где возник пожар;

— при тушении следует в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

— запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

9. Программа и порядок проведения противопожарного инструктажа

9.1. Для изучения правил пожарной безопасности все работники Учреждения должны проходить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и повторный).

9.2.  Вводный и первичный инструктажи проводятся со всеми вновь принимаемыми на работу, с сезонными и временными работниками, а также со студентами, прибывшими на практику.

9.3. При проведении вводного инструктажа инструктируемые должны быть ознакомлены:

— с общими мерами пожарной безопасности;

—  возможными причинами возникновения пожаров и мерами их предотвращения, с практическими действиями в случае возникновения пожара;

— противопожарным режимом Учреждения.

Вводный инструктаж допускается проводить одновременно с инструктажем по охране труда (технике безопасности). О проведении вводного противопожарного инструктажа и проверке знаний производится запись в журнале регистрации вводного инструктажа, обязательно с подписями инструктировавшего и инструктируемого.

9.4. Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте. При этом инструктируемые должны быть ознакомлены:

—  с конкретными мерами пожарной безопасности при проведении занятий в кабинете и определенных видов работ в помещении;

— с планом эвакуации и порядком действий в случае возникновения пожара;

— с образцами всех имеющихся в Учреждении первичных средств пожаротушения, оповещения людей о пожаре, знаками безопасности, пожарной сигнализации и связи.

9.5. Повторный инструктаж должны проходить все работники не реже одного раза в шесть месяцев. О проведении первичного и повторного инструктажа делается запись в журнале по охране труда (технике безопасности).

9.6. Проведение противопожарного инструктажа в обязательном порядке должно сопровождаться практическим показом способов использования имеющихся в Учреждении средств пожаротушения и ознакомления инструктируемых с мерами пожарной безопасности.

В соответствии с ППР №390 противопожарный режим в дошкольных образовательных учреждениях устанавливается в начале календарного года распорядительным документом руководителя учреждения — приказом заведующего.

II.     Детали противопожарного режима  в  2018-2019 учебном  году

1. Ответственному за пожарную безопасность:

- регулярно проверять состояние складских, подвальных и подсобных помещений, не допускать складирования в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ;

- проводить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения;

- содержать постоянно свободными запасные выходы из здания;

- не допускать сжигания мусора на территории;

- следить за наличием исправных средств пожаротушения в кабинетах и специально оборудованных местах в здании;

- осуществлять своевременно перезарядку огнетушителей;

- проводить инструктаж с работниками по вопросам пожарной безопасности два раза в год и в период проведения новогодних мероприятий.

- вывесить на каждом этаже схемы эвакуации детей в случае возникновения пожара;

- иметь  электрофонарь на случай отключения электроэнергии.

- Обеспечить первичными средствами пожаротушения (порошковые огнетушители) групповые помещения, кабинеты. Залы и вспомогательные помещения.

- Проводить  один раз в месяц  осмотр состояние средств пожаротушения. Обеспечивать своевременную перезарядку огнетушителей.

- Следить за состоянием запасных выходов, контролировать наличие ключей от запасных выходов у дежурного администратора и охраны дошкольного учреждения.

2. В случае отсутствия управляющего и ответственного за противопожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации воспитанников и работников на дежурного администратора (дежурный охранник, дежурный сотрудник).

Действия дежурного администратора:

- незамедлительно сообщить о пожаре по телефону "112";

- организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с Планом эвакуации;

- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;

- до приезда пожарной команды организовать тушение пожара имеющимися средствами;

- организовать встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара.

3. Ответственность за противопожарную безопасность во время проведения массовых мероприятий, утренников, развлечений, занятий возложить на организаторов данных мероприятий. Вменить в обязанности ответственным лицам проверку путей эвакуации воспитанников до начала проведения мероприятий.

4. Назначить ответственными лицами за пожарную безопасность (противопожарное состояние)  групповых помещений, складов,  прачечной, пищеблока, музыкального зала, спортивного зала,  административных помещений  руководителей этих подразделений:

Групповые помещения:

1-я младшая группа: Никитина О.А.

2-я младшая группа: Филатова И.Н.

средняя группа: Сартисон Ю.В.

старшая группа: Дроздова Л.В.

подготовительная группа: Салдина Е.В.

Кабинеты:

Музыкальный зал: Щетинкина Н.В.

Спортивный  зал:   Янке М.В.

Бухгалтерия: Куршакова С.С.

Кабинетзам.управляющего: Тютикова В.В.

Методический кабинет: Конева В.В.

Медицинский  кабинет: Солдатова Е.Г.

Логопедический кабинет: Дмитриенко Л.П.

Кабинет ИЗО: Гребень Е.Ю.

Кабинет завхоза: Налимова Н.Ю.

Служебные помещения:

Прачечная:  Насонова А.К.

Пищеблок: Петухова И.Н.

Склад материальный, продуктовая кладовая: Налимова Н.Ю.

Кладовая костюмов: Аксенова Я.В.

Электрощитовая, подвал: Гаммер А.А.

5. Назначить ответственным за пожарную безопасность систем вентиляции и  отопления     специалиста по комплексному обслуживанию здания и территорииГаммер А.А.

6. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих сотрудников:

- 1- й этаж – учитель по физ.воспитанию, Янке М.В.;

- 2- й этаж – руководитель хозяйственного блока, Налимова Н.Ю.

7. Возложить ответственность за оказание в случае необходимости медицинской помощи на медицинский персонал ЧНДОУ (врач-педиатр, медицинские сестры). Врачу-педиатру постоянно следить за наличием необходимых перевязочных средств и медикаментов для оказания помощи в экстренных случаях.

8. Установить в дошкольном учреждении противопожарный режим.

8.1. Запретить курение в помещении дошкольного учреждения.

8.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих веществ в  здании дошкольного учреждения.

8.3. Регулярно проверять состояние подвального помещения, не допускать складирования мебели, горючих и лакокрасочных веществ.

8.4. По окончании рабочего дня, перед закрытием помещений выключить электроприборы и электрический свет, сдавать групповые помещения и кабинеты  охране дошкольного учреждения под личную роспись сотрудника.

8.5. Запретить сжигание мусора на территории дошкольного учреждения.

8.6. В случае возникновения  пожара  немедленно отключить электропитание дошкольного учреждения электрическим рубильником в щитовой.

8.7. Всем сотрудникам  дошкольного учреждения проходить противопожарный инструктаж в соответствии с требованиями ГОСТ "Организация обучения работающих безопасности труда. Общие требования".

Сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа  определяются руководителем и ответственным за пожарную безопасность дошкольного учреждения. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

8.8. Сварочные и другие огневые работы на территории и в здании  учреждения проводить в соответствии с положением ППБ.

9. Проводить тренировочные занятия по эвакуации воспитанников два раза в год в соответствии с Планом проведения тренировки действий персонала в случае возникновения пожара (Приложение № 11 к Приказу от 06.08.2015 № 24-ОР). Ответственный за организацию и проведение тренировочных занятий - Налимова Н.Ю.

10. Воспитателям проводить профилактическую работу с воспитанниками согласно перспективному плану знакомства детей с правилами пожарной безопасности,

11. Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим в ЧНДОУ в течение рабочего дня.

Приложение № 2

к Приказу от 27.08.2018 № 24-ОР

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

работников ЧНДОУ "Центр развития ребенка – детский сад№ 348"

по пожарной безопасности

I. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

для работников ЧНДОУ по пожарной безопасности

Цель программы – повышение профессиональной компетенции руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных образовательных организаций по вопросам организации и обеспечения пожарной безопасности.

Продолжительность обучения – 16 ч.

Учебно-тематический план

| Темы | Количество часов |
| --- | --- |
|  | на теорию | на практику |
| 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 | – |
| 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных образовательных организаций | 2 | – |
| 3. Обучение детей дошкольного возраста основам пожаробезопасного поведения | 6 | – |
| 4. Меры пожарной безопасности в дошкольных образовательных организациях | 2 | – |
| 5. Средства тушения пожаров и правила их применения, действия при пожаре и вызов пожарной охраны | 1 | – |
| 6. Тренировка практических действий при возможном возникновении пожара | – | 3 |
| 7. Зачет | 1 | – |
| Итого: | 13 | 3 |
| Всего: | 16 |

Содержание программы

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность руководителей за соблюдение правил пожарной безопасности.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных образовательных организаций

Краткий анализ пожаров и загораний, происходящих в дошкольных образовательных организациях. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Создание добровольных пожарных дружин, организация их работы.

Тема 3. Обучение детей дошкольного возраста основам пожаробезопасного поведения

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения. Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Оформление уголка пожарной безопасности. Практические занятия по поведению воспитанников в случае возникновения пожара.

Тема 4. Меры пожарной безопасности в дошкольных образовательных организациях

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний в дошкольных образовательных организациях. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение). Понятие о взрыве. Требования к местам хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение химических реактивов и щелочных металлов, меры пожарной безопасности при их использовании. Правила содержания эвакуационных путей, в т. ч. входов, выходов, холлов, коридоров и лестничных клеток. Порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзи, а также расположения столов и стульев. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала. Содержание и эксплуатация приборов отопления, кухонных очагов и водонагревателей. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара. Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации кинопросмотров, проведении массовых мероприятий.

Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения, действия при пожаре

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципах действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования. Подсобные средства для тушения пожара: песок, покрывала, ведра и бочки с водой, пожарный инвентарь. Внутренние пожарные краны и правила их эксплуатации. Нормы обеспечения школ средствами пожаротушения. Действия персонала при возникновении пожара. Организация и порядок эвакуации детей и имущества из помещений при пожаре.

Тема 6. Тренировка практических действий при возможном возникновении пожара

Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Проверка действий персонала при возникновении пожара. Практическая работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

II. Мероприятия с сотрудниками МДОУ

по обеспечению пожарной безопасности:

- Инструктажи по пожарной безопасности: вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой.

- Специальное обучение с последующим зачетом.

- Практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка действий при чрезвычайных ситуациях, по пользованию средствами пожаротушения.

- Оформление стенда наглядной агитации о пожарной обстановке в городе, районе, области.

- Работа с детьми по ознакомлению с правилами пожарной безопасности.

III. Мероприятия с детьми

по формированию правил безопасного поведения:

- Цикл занятий.

- Чтение художественной литературы.

- Рассматривание иллюстраций.

- Театрализация сказки “Кошкин дом”.

- Встречи с сотрудниками пожарной охраны.

- Сюжетноролевая игра “Мы пожарные”.

- Издание детсковзрослого журнала по правилам пожарной безопасности.

- Просмотр видеофильмов.

- Моделирование ситуаций.

- Элементарное детское экспериментирование (опасная свеча).

- Экскурсии.

- Рисование и изготовление поделок.

Мероприятия с родителями воспитанников ДОУ по обеспечению пожарной безопасности:

- Подготовка информационных стендов.

- Беседы, консультации.

- Опросы, анкетирования.

Приложение № 3

к Приказу от 27.08.2018 № 24-ОР

Комиссия

по проверке знаний требований по пожарной безопасности работников

ЧНДОУ "Центр развития ребенка – детский сад№ 348"

Председатель комиссии Зязина А.С. – управляющий ЧНДОУ;

Члены комиссии:

Тютикова В.В., заместитель управляющего;

Конева В.В. - старший воспитатель;

Налимова Н. Ю. , руководитель хозяйственного блока.

Приложение № 4

к Приказу от 27.08.2018 № 24-ОР

Перечень контрольных основных вопросов

первичного и повторного инструктажей

по пожарной безопасности на рабочем месте

в ЧНДОУ "Центр развития ребенка – детский сад№ 348"

1. Пожарная опасность производственного участка, складов, лабораторий, мастерских, оборудования, помещений, материалов и веществ, используемых на данном рабочем месте.

2. Требования инструкций по пожарной безопасности, действующих для данного рабочего места, пожароопасных помещений, участков, а также при проведении пожароопасных работ.

3. Меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

4. Противопожарный режим на рабочем месте: места для курения; порядок уборки помещений, оборудования, рабочих мест от горючих отходов, пыли; порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы.

5. Основные и запасные эвакуационные пути и выходы, места их расположения и порядок содержания. Планы эвакуации при пожаре. Знаки безопасности.

6. Места расположения средств связи и пожарной сигнализации (телефонов, кнопок ручной пожарной сигнализации). Правила использования этих средств в случае пожара, порядок сообщения о пожаре по телефону.

7. Места расположения и количество имеющихся на участке, в помещении средств пожаротушения (огнетушители, асбестовые полотна, внутренние пожарные краны). Правила их использования при тушении пожара.

8. Места отключения машин, оборудования, приборов, коммуникаций, электроэнергии при пожаре.

9. Обязанность и действия персонала при обнаружении пожара или признаков горения, эвакуации людей, тушении пожара и обеспечении сохранности материальных ценностей.

10. Другие вопросы в зависимости от специфики рабочего места, пожарной опасности помещений и проводимых в них мероприятий.

Примечание:

1. Первичный инструктаж на рабочем месте по пожарной безопасности проводится сразу после вводного инструктажа.

2. Повторный инструктаж с каждым работником (группой) организуется не реже одного раза в полугодие.

3. Внеплановый инструктаж проводится по мере надобности в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его осуществления.

4. Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний и навыков по действиям в случае пожара.

5. Лица, не прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте, к работе не допускаются.

Приложение № 5

к Приказу от 27.08.2018 № 24-ОР

ПРОТОКОЛ № ___

заседания комиссии

по проверке знаний требований по пожарной безопасности сотрудников

# ЧНДОУ "Центр развития ребенка – детский сад№ 348"

В соответствии с приказом ____________________________________

от "___" _____ 20__ г. № ___ комиссия в составе:

председатель _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

члены:

1. ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

"___" _____ 20__ г.   провела    проверку   знаний   требований по   пожарной безопасности в объеме  пожарно-технического минимума и  установила следующие результаты:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Организация (цех, участок) | Причина обучения | Отметка | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Председатель комиссии ________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

1. ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

М.П.                                       "___" _____ 20__ г.

Приложение № 6

к Приказу от 27.08.2018 № 24-ОР

# План 
мероприятий по противопожарной безопасности 
ЧНДОУ "Центр развития ребенка – детский сад№ 348"

на 2018-2019 учебный год

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального и регионального уровней | Постоянно | Управляющий |
| Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной безопасности: приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность в ЧНДОУ; приказа об установлении противопожарного режима в ЧНДОУ; приказа о проведении мероприятий по обучению сотрудников ЧНДОУ мерам пожарной безопасности | Сентябрь | То же |
| Проведение повторных противопожарных инструктажей с работниками | Февраль, август (1 раз в полугодие) | Ответственный за пожарную безопасность |
| Проведение внепланового противопожарного инструктажа в связи с организацией массовых мероприятий (новогодних елок) | Декабрь | То же |
| Проведение обучения работников по 9-часовой учебной программе | Сентябрь | Ответственный за пожарную безопасность |
| Контроль соблюдения требований пожарной безопасности: устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора; соблюдение противопожарного режима; соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий; содержание территории; содержание здания, помещений МДОУ и путей эвакуации; содержание электроустановок; содержание сетей противопожарного водоснабжения; учет и использование первичных средств пожаротушения в ЧНДОУ; содержание пожарной сигнализации | В течение года | Управляющий, ответственный за пожарную безопасность |
| Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | Апрель, октябрь | То же |
| Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | По договору с организацией 1 раз в три года | Соответствующая организация |
| Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу с перекаткой на новую складку рукавов (с составлением акта) | Один раз в 6 мес. | Ответственный за пожарную безопасность |
| Проверка исправности наружного освещения, электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей | Постоянно | То же |
| Проверка исправности наружных пожарных лестниц и проведение испытания их на прочность | Август | –"– |
| Организация методической работы: обучение педагогов ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности; оформление уголков пожарной безопасности в групповых помещениях; приобретение дидактических игр, наглядных пособий для изучения правил пожарной безопасности с воспитанниками и работниками; взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников по закреплению и соблюдению правил пожарной безопасности дома; участие в районных и городских конкурсах на противопожарную тематику | Постоянно по дополнительному плану Декабрь Постоянно То же –"– | Старший воспитатель, воспитатели всех возрастных групп |

Приложение № 7

к Приказу от 27.08.2018 № 24-ОР

# Циклограмма 
работы ответственного за пожарную безопасность в ЧНДОУ "Центр развития ребенка – детский сад№ 348" на 2018-2019 учебный год

| Мероприятие | Месяц |
| --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. |
|  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август |
| Устранение замечаний по предписаниям органов государственного пожарного надзора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Контроль соблюдения правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |
| Контроль складирования и сжигания мусора на территории | + | + | + |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| Проверка содержания здания, помещений МДОУ и путей эвакуации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка содержания электроустановок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Контроль содержания сетей противопожарного водоснабжения |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Учет и использование первичных средств пожаротушения в МДОУ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка пожарной сигнализации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу с перекаткой на новую складку рукавов (с составлением акта) |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Проверка исправности электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка и смазка замков на распашных решетках |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
| Проведение вводного и первичного инструктажей по пожарной безопасности | При оформлении на работу нового сотрудника |
| Проведение текущего инструктажа по пожарной безопасности |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |

Приложение № 8

к Приказу от 27.08.2018 № 24-ОР

# Инструкция о мерах пожарной безопасности

# в ЧНДОУ "Центр развития ребенка – детский сад№ 348"

I. Общие требования

- Настоящая инструкция устанавливает основные требования безопасности для частного  некоммерческого дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка – детский сад № 348" (далее – ЧНДОУ) в соответствии с правилами противопожарной безопасности в Российской Федерации ППР №390 (далее – Правила).

- Согласно действующему законодательству ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет управляющий ЧНДОУ.

- Управляющий ЧНДОУ обязан:

- организовать изучение и выполнение Правил сотрудниками ЧНДОУ;

- организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;

- периодически проверять состояние пожарной безопасности в спальных, игровых комнатах и подсобных помещениях ЧНДОУ, наличие и исправность средств связи, пожарной сигнализации и технических средств борьбы с пожарами;

- установить в помещениях ЧНДОУ строгий противопожарный режим (определить места хранения технической документации, установить порядок осмотра, закрытия групповых и классных комнат, подсобных помещений после окончания работы), постоянно контролировать его строжайшее соблюдение работниками;

- следить за исправностью электроприборов, электроустановок, технического оборудования, отопления, вентиляции и принимать немедленно меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;

- назначить приказом ответственного за пожарную безопасность по ЧНДОУ.

- Каждый работник ЧНДОУ обязан четко знать, строго соблюдать и выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к пожару или загоранию.

- Лица, виновные в нарушении Правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

- Первичный (вводный) противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны проходить все вновь принимаемые на работу сотрудники на вводном инструктаже по охране труда.

- Повторный инструктаж проводится на рабочем месте заместителями заведующего по учебно-воспитательной и административно-хозяйственной работе. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

II. Основные требования пожарной безопасности

1. Содержание территории

1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, сухих веток, бумаги и т. п.

1.2. Ко всем входам в здание должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

Разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, стоянку автотранспорта.

1.3. О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта, препятствующего проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомить пожарную охрану.

1.4. Категорически запрещается разведение костров вблизи здания.

1.5. Зимой дороги, подъезды и крыши пожарных гидрантов должны систематически очищаться от снега.

2. Содержание здания и помещений

2.1. Групповые, классные, служебные, складские и вспомогательные помещения здания должны своевременно убираться и содержаться в чистоте.

2.2. Проходы, выходы, тамбуры, коридоры должны быть свободными. Двери эвакуационных выходов должны открываться в направлении выхода из здания.

2.3. Двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в притворах, а также устройства для самозакрывания, которые всегда должны быть в исправном состоянии.

2.4. При пересечении противопожарных преград (стен, перегородок, зон, поясов) различными коммуникациями зазоры и конструкции преград должны быть наглухо заделаны негорючими материалами на всю толщину.

2.5. Запрещается производить перепланировку помещений без проекта, согласованного с пожарной охраной.

2.6. В здании ДОУ запрещается:

– Устанавливать на путях эвакуации мебель, оборудование, сейфы и др.

– Оставлять после окончания работы включенные электрические приборы.

– Обивать стены служебных кабинетов горючими тканями.

– Производить отделку стен эвакуационных путей сгораемыми материалами.

– Отогревать замерзшие трубы паяльными лампами и любым способом с применением открытого огня.

– Применять в кабинетах и групповых комнатах со сгораемым покрытием полов сгораемые и сетчатые урны.

- Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

- Курить в помещениях учреждения.

- Устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

- Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу, другим лицам.

- Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы

- Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

- Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

- Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

- Применять в качестве электрической защиты самодельные и не калиброванные предохранители («жучки»).

- Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

- Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина а других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

- Оставлять без присмотра включенные в сеть счётные и пишущие машинки, радиоприёмники, телевизоры и другие электроприборы (за исключением холодильника), пользоваться этими приборами без несгораемых подставок.

- Использовать электрокипятильники, электрочайники для приготовления пищи в спальнях, игровых комнатах и других помещениях, занятых детьми (за исключение специально оборудованных помещений).

- Устраивать в чердачных помещениях склады, архивы, хранить какие-либо материалы.

- Отогревание замёрзших отопительных водопроводных и канализационных труб открытым огнём.

- При проведении праздничных мероприятий (ёлок) зажигать в помещении разного вида фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, гасить полностью свет в помещении, одевать детей в костюмы из ваты, марли, не пропитанные огнезащитным составом.

- Территория и помещения детского учреждения должны содержаться в полной чистоте. Весь сгораемый мусор следует систематически выносить на специально отведённый участок.

- Загромождать какими-либо предметами и оборудованием эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы

2.7. Курение допускается только в специально отведенных местах.

2.8. Запрещается применение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря не по назначению.

2.9. На местах установки первичных средств пожаротушения и связи, а также взрыво и пожароопасных участков должны быть вывешены знаки по ГОСТ 12.4.02676 ССБТ “Цвета сигнальные и знаки безопасности”.

2.10. В помещениях и групповых, классных комнатах запрещается проводить огневые работы во время нахождения детей и работников в здании ДОУ.

2.11. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.

2.12. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

2.13. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

2.14. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

2.16. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

2.17. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.18. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасноесостояние.

2.19. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.

2.20. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

2.21. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2.22. Все работники должны допускаться к работе только после противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению, и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

2.23. Проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие.

2.24. Работники должны соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

2.25. Выполнять правила предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, металлами и оборудованием.

2.26. В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделении пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

2.27. Первоочередной обязанностью каждого работника детского сада является спасение жизни детей при пожаре.

2.28. Должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

2.29. Ночной дежурный персонал (сотрудник охраны) не имеет права уходить из помещения и территории детского учреждения. Курить, применять открытый огонь, пользоваться нагревательными приборами, отвлекаться от выполнения своих служебных обязанностей.

2.30. В детском учреждении количество эвакуационных выходов из помещений любого этажа должно быть не менее 2-х.

3. Электроустановки.

3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое на предприятии, должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и Правил эксплуатации электроустановок потребителей.

3.2. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

3.3. При эксплуатации электроустановок запрещается:

– использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или при наличии неисправностей, могущих привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

– пользоваться поврежденными розетками, выключателями, другими электроустановочными изделиями;

– обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

– пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

– оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.;

– применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

3.4. Световые указатели “Вход” должны быть исправны и постоянно включены.

3.5. Не разрешается эксплуатация электропечей, электрокаминов, не оборудованных терморегулятором.

4. Содержание сетей противопожарного водоснабжения

4.1. Сети противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверку их работоспособности следует осуществлять не реже двух раз в год (весной и осенью).

Пожарные гидранты должны быть исправны, а в зимнее время утеплены и очищены от снега и льда.

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом районное подразделение пожарной охраны.

4.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами, а пожарный рукав – присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в шесть месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

4.3. Административные, складские и вспомогательные помещения должны быть обеспечены средствами тушения пожара и связи (пожарная сигнализация, телефон) для немедленного вызова пожарной помощи в случае возникновения пожара.

4.4. Для указания местонахождения средств пожаротушения, связи и сигнализации надлежит применять указательные знаки по ГОСТ 12.4.02676. Знаки следует размещать на видном месте на высоте 2–2,5 м при установке их как внутри, так и вне помещений.

4.5. Средства пожаротушения и пожарный инвентарь должны быть окрашены в цвета в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.02676.

4.6. Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей необходимо поддерживать в соответствии с указаниями инструкций предприятий - изготовителей, действующих нормативно-технических документов, а также следующими требованиями:

– не допускается хранить и применять огнетушители с зарядом, включающим в себя галоидоуглеводородные соединения, в непроветриваемых помещениях площадью менее 15 м2;

– запрещается устанавливать огнетушители на путях эвакуации людей из защищаемых помещений, кроме случаев размещения их в нишах;

– огнетушители разрешается размещать на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при ее открывании;

– конструкция и внешнее оформление тумбы или шкафа для размещения огнетушителей должны быть такими, чтобы можно было визуально определить тип хранящегося в них огнетушителя.

4.7. Огнетушитель следует устанавливать так, чтобы инструктивная надпись на его корпусе была расположена удобно для изучения.

4.8. Использование пожарной техники для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с обучением пожарных формирований и пожаротушением, категорически запрещается.

III. Действия при возникновении пожара - общие требования

1. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан:

– немедленно сообщить об этом по телефону 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, места возгорания (возникновения) пожара, а также сообщить свою фамилию);

– принять все возможные меры по эвакуации детей и работников ДОУ и приступить к тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

2. Управляющий (иной руководитель ЧНДОУ), прибывший к месту пожара, обязан:

– продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

– проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

– в случае угрозы жизни детей и сотрудников немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

– при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

– прекратить все работы в здании, кроме тех, которые связаны с мероприятиями по ликвидации пожара;

– удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;

– взять на себя общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

– обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

– одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

– организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда машин к очагу пожара.

3.По прибытии пожарного подразделения управляющий (иной руководитель) ЧНДОУ обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, принятых мерах и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

4. Действия руководителя хозблока:

— руководит членами ДПД по тушению пожара, осуществляет эвакуацию работников и воспитанников до прибытия подразделений пожарной охраны;

— при необходимости дублирует сообщение о пожаре в пожарную охрану по телефону «01».

— задействует единый сигнал по оповещению людей на случай возникновения пожара, начинает эвакуацию воспитанников и работников;

— выделяет работника для встречи пожарной команды, знающего расположение пожарных гидрантов, кранов и местонахождение очага возгорания;

— удаляет за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара и эвакуации. В случае необходимости организует поиск пропавших воспитанников и работников;

— организует отключение электроэнергии, системы вентиляции и обеспечивает соблюдение требований техники безопасности;

— организует освобождение подъездов к зданию от автомашин и встречу пожарных подразделений;

— докладывает начальнику прибывшего пожарного подразделения об обстановке на пожаре, эвакуированных людях, принятых мерах и поступает в его распоряжение.

5. Действия старшего воспитателя:

— принимает и подтверждает сообщение о пожаре;

— организует эвакуацию воспитанников из здания (территории);

— контролирует посты безопасности, не допускающие возврата людей в здание;

— докладывает начальнику ДПД о принятых мерах и действует по его указанию;

— организует сбор воспитанников, работников в условленном месте эвакуации — ближайшем здании школы, сверку списков;

— докладывает управляющему ЧНДОУ о ходе и результатах эвакуации людей из здания (территории);

— действует по указанию начальника ДПД, в зависимости от обстановки;

— в отсутствии начальника ДПД выполняет его обязанности.

6. Действия врача-педиатра:

— после получения сообщения о пожаре комплектует оперативный набор для оказания первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре;

— вызывает скорую медицинскую помощь по телефону «03»;

— участвует в эвакуации воспитанников из здания;

— при задымлении обеспечивает людей (воспитанников, работников) средствами индивидуальной защиты дыхательных путей (респираторами, марлевыми повязками);

— после эвакуации людей из здания проверяет состояние здоровья воспитанников и работников, при необходимости оказывает первую медицинскую помощь;

— встречает машины «скорой помощи», провожает врачей к пострадавшим, оказывает помощь в госпитализации;

— при отсутствии пострадавших среди эвакуированных возвращается к месту пожара, при необходимости оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим при тушении пожара.

7. Действия повара:

— принимает и подтверждает сообщение о пожаре, контролирует; отключение оборудования и системы вентиляции. Проводит визуальный осмотр на закрытие окон, дверей пищеблока;

— организует охрану здания и территории до приезда пожарных;

— встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара;

8. Необходимые действия сотрудников ЧНДОУ при возникновении пожара:

- Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.

- Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

- Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы

- Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

# Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

- При обнаружении возгорания в ЧНДОУ любым возможным способом необходимо постараться загасить пламя в «зародыше» с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

- Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: пенные - 60-80с; углекислотные - 25-45с; порошковые - 10-15с. Приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара.

- При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного электроприемника, помещения или всего учреждения. В данном случае для тушения пожаров можно использовать только углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять нельзя. При тушении пожара нужно стремиться не создавать сквозняков и сильного притока воздуха. Поэтому нужно ограничить открывание оконных стёкол в горящих помещениях. Как можно скорее обесточить электропроводку, выключить рубильник.

- При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями руководителя учреждения или должностного лица, заменяющего его.

- Особое внимание следует обратить на безопасность воспитанников. С соблюдением мер личной безопасности постараться вывести из здания имущество и документы.

- Одновременно с вызовом пожарной команды и принятию мер по тушению пожара, необходимо приступить к подготовке, а в случае прямой угрозы к непосредственной эвакуации детей.

- Эвакуацией детей должна руководить управляющий ЧНДОУ или её заместитель. Эвакуация детей проводится в помещения ближайшей от детского сада школы.

- В первую очередь эвакуировать детей из тех помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угрожает опасность их жизни. Из верхних этажей первыми выводятся дети младших возрастов.

- Если лестницы задымлена, нужно раскрыть окно, чтобы пропустить дым и дать приток свежего воздуха, а дверь, откуда идёт дым, плотно закрыта.

- Прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, куском плотной ткани.

- Дверь в задымлённом помещении открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. В сильно задымлённом помещении передвигаться ползком или пригнувшись, для защиты от угарного газа дышать через влажную ткань.

- Если вы нашли в горящем помещении ребёнка, который не может сам передвигаться, накиньте на него влажную простыню или одеяло, закройте нос и рот влажной тканью и выведите в безопасное место.

- Если на ребёнке загорелась одежда необходимо набросить на него мокрое покрывало, одеяло, плотную ткань и плотно прижмите к телу, чтобы прекратить доступ воздуха и остановить горение. Не пытайтесь тушить одежду с помощью огнетушителя, это может привести к химическому ожогу.

- Поиски детей в горящей зоне прекращать лишь в том случае, когда проверены все помещения и точно установлено, что там никого нет

- Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники.

Приложение №  9

к Приказу от 27.08.2018 № 24-ОР

Инструкция о порядке действий персонала

ЧНДОУ "Центр развития ребенка – детский сад № 348"

по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации при пожаре

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре (далее — Инструкция) разработана для частного  некоммерческого дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка – детский сад № 348"  (далее — Учреждения) в соответствии, противопожарным режимом Учреждения (ППР №390)

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации работников и воспитанников при пожаре в Учреждении

1.3. Инструкция предназначено для организации безопасной и быстрой эвакуации работников и воспитанников из здания учреждения в случае пожара.

1.4. Практические тренировки по эвакуации работников и воспитанников в случае пожара по данной инструкции проводятся не реже двух раз в год.

2. Порядок эвакуации при пожаре

2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, администрации Учреждения.

2.2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию.

2.3. Немедленно оповестить работников и воспитанников о пожаре с помощью установленной системы оповещения

2.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания.

2.5. Быстро, без паники и суеты эвакуировать воспитанников и работников из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающих потоков людей.

2.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

2.7. Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте (Здание ближайшей школы).

2.8. Проверить отсутствие воспитанников и работников во всех помещениях здания и наличие по спискам в месте сбора.

2.9. Администрации организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту пожара.

2.10. До приезда работников пожарной охраны членам добровольной пожарной дружины организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

3. Обязанности работников при пожаре

3.1. При проведении эвакуации работники Учреждения обязаны:

— с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и воспитанников, в безопасную зону в кратчайший срок;

— исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям и другим работникам Учреждения нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

— эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Воспитанников младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

— в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

— тщательно проверять все помещения, чтобы исключить Возможность пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах;

— выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения воспитанников и работников в здание, где возник пожар;

— при тушении необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации воспитанников;

— запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

Приложение № 10

к Приказу от 27.08.2018 № 24-ОР

Инструкция для дежурного администратора по пожарной безопасности

ЧНДОУ "Центр развития ребенка – детский сад№ 348"

по пожарной безопасности  для дежурного администратора

- Признаки, указывающие на возможный пожар:

запах дыма или гари;

резкое необусловленное естественными причинами повышение температуры воздуха в помещении;

отслоение, вздутие синтетического покрытия на полу и стенах помещения;

характерный шум, сопровождающий горение, гудение пламени, треск  и шипение горящих материалов;

выход из строя систем энергоснабжения (гаснет свет) и связи (не работает телефон);

отблески пламени в стеклах зданий, стоящих по соседству;

срабатывание  пожарной  сигнализации.

- Дежурный администратор обязан:

знать и выполнять «Противопожарные правила для школ, школ интернатов и детских учреждений»;

проверять наличие, исправность и работоспособность первичных средств пожаротушения и связи;

осуществлять постоянный контроль за  строгим  соблюдением учащимися и персоналом противопожарного режима.

- Дежурный администратор должен иметь в своем распоряжении:

электрический переносной фонарь;

электромегафон или другое средство оповещения учащихся, учителей и обслуживающего персонала в случае пожара;

доступ к пронумерованным ключам от всех дверей эвакуационных выходов;

средство связи с пожарной охраной (телефон); перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, руководителей школы;

информацию о наличии ключей от закрытых кабинетов, классов, лабораторий.

- Дежурный администратор должен знать:

расположение входов и выходов из здания и их состояние;

местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими пользоваться;

порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации детей и тушению пожара.

- При обнаружении пожара в ЧНДОУ дежурный администратор обязан:

сообщить в пожарную охрану по телефону  «01», указав адрес объекта;

до прибытия пожарных подразделений:

задействовать систему оповещения людей о пожаре;

приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

принять меры по тушению пожара первичными средствами  пожаротушения;

доложить руководству школы о пожаре;

организовать встречу пожарных подразделений и действовать по указанию руководителя тушения пожара.

Приложение № 11

к Приказу от 27.08.2018 № 24-ОР

Основная форма контроля подготовленности персонала дошкольного образовательного учреждения к эвакуации в случае ЧС – это практическая отработка эвакуации

Такие тренировки позволяют выработать у персонала навыки применения средств пожаротушения, умения быстро и грамотно организовать эвакуацию.

Имитация пожара во время тренировок должна быть наглядной. Обстановка условного пожара обозначается следующим образом:

- очаг – красные флажки

- зона задымления – желтые флажки

Для имитации запрещается использовать средства, которые способны вызвать пожар или нанести ущерб имуществу и здоровью людей флаеры, дымовые шашки и пр..

Началом проведения тренировки служит звуковой или световой сигнал, после которого все участники действуют в соответствии с инструкцией по действиям при возникновении пожара. Руководитель тушения пожара во время проведения практической тренировки контролирует правильность проведения эвакуации.

После проведения противопожарной тренировки обязателен анализ результатов и подведение ее итогов. В отношении каждого участника должно учитываться знание должностных инструкций и плана эвакуации, мест расположения и применения первичных и стационарных средств пожаротушения, правильность действий при эвакуации и ликвидации условного возгорания, умение оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, характер и причины допущенных ошибок. Руководитель тренировки в заключение анализа подводит итоги. Если при проведении противопожарной тренировки не были выполнены поставленные задачи и цели, то проводят повторные тренировки. Результаты всех тренировок заносятся в журнал учета.

План проведения тренировки

действий персонала ЧНДОУ "Центр развития ребенка – детский сад№ 348"

в случае возникновения пожара на 2018-2019 учебный год

Тема тренировки: Эвакуация работников и обучающихся (воспитанников) учреждения в случае возникновения пожара

Учебная цель:   Совершенствовать навыки работников и обучающихся (воспитанников) по быстрой эвакуации из здания при пожаре.

Время: 20 минут.

Состав участников: Все работники и дети образовательного учреждения.

Ход тренировки:

| Время | Учебные вопросы | Действия руководителя | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12.10-12.15. | 1. Оповещение о возникновении пожара. | 1.Даёт вводную информацию о возникновении пожара в ____________________ 2.Контролирует действие добровольной пожарной дружины. | 1.Ответственное лицо сообщает о пожаре в ближайшую пожарную часть. 2.Выключается приточно - вытяжная вентиляция всех помещений. 3.С помощью установленного сигнала и посыльными оповещаются работники и обучающихся (воспитанников) о пожаре. |
| 12.15-12.25 12.25-12.30 | 2. Эвакуация людей из здания 3.Проверка наличия работников и обучающихся (воспитанников). | 1.Даёт команду на эвакуацию людей из здания. 2.Контролирует действия работников и обучающихся (воспитанников) по эвакуации из здания. 1.Даёт команду на проверку и наличия работников и обучающихся (воспитанников). 2.Принимает доклады о наличии обучающихся (воспитанников). | 1.Открываются все эвакуационные выходы. 2.Дети, под руководством сотрудников быстро, без паники и суеты эвакуируются из здания согласно схемы эвакуации. 3.Проверяется отсутствие людей во всех помещениях. 1. Сотрудники на месте сбора по спискам проверяют наличие обучающихся (воспитанников) и докладывают руководителю тренировки. |

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ.

I. Тема:

«Эвакуация персонала и тушение условного пожара».

II. Цели тренировки:

Обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара.

Поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности персонала, необходимой для осуществления действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами, а также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации.

Обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре, правилам пользования индивидуальными средствами защиты.

Обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями государственной противопожарной службы (ГПС) и медицинским персоналом.

Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара.

Отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или пожара.

Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей.

Проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности.

Проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия участников по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделения ГПС.

III. Состав участников объектовой тренировки:

заведующий хозяйством, педагогический персонал, младший обслуживающий персонал, сотрудники ГПС (по согласованию).

IV. Этапы тренировки:

первый подготовительный этап - проведение занятий со всеми категориями сотрудников;

второй подготовительный этап - проведение дополнительного инструктажа с сотрудниками, отвечающими за состояние систем автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации; проверка состояния средств автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации;

третий подготовительный этап - проведение занятий с сотрудниками по теме: "Правила  безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами";

четвертый этап - проведение тренировки (подача сигнала о возникновении условного пожара, проведение эвакуации, тушение условного пожара, организация встречи сотрудников ГПС);

пятый этап - обсуждение тренировки.

V. Подведение итогов тренировки по эвакуации и тушению условного пожара.

Подготовка справки по итогам подготовки и проведения тренировки по эвакуации и тушению условного пожара.

Подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой задач по устранению выявленных недостатков.

Приложение № 12

к Приказу от 27.08.2018 № 24-ОР

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ЧНДОУ "Центр развития ребенка – детский сад№ 348"

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Издать приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность | Август | Управляющий |
| 2 | Издать приказ о создании добровольной пожарной дружины на учебный год | Август | Управляющий |
| 3 | Издать приказ об установлении противопожарного режима | Август | Управляющий |
| 4 | Организовать проведение противопожарного инструктажа с работниками | 1 раз в 6 мес. | Ответственный за пожарную безопасность |
| 5 | Регулярное оформление наглядной | Постоянно | Ответственный |
|  | агитации по пожарной безопасности |  | за пожарную безопасность |
| 6 | Устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора | В течение | Управляющий, ответственный за пожарную безопасность |
|  |  | года |  |
| 7 | Практические занятия по отработке | 1 раз в 6 мес. | Управляющий, |
|  | плана эвакуации в случае возникновения пожара |  | ответственный за пожарную безопасность |
| 8 | Капитальный ремонт пожарной сигнализации | I квартал | По договору |
| 9 | Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | В течение года | По договору |
| 10 | Проверка работоспособности огнетушителей и их перезарядка | В течение года | Ответственный за пожарную безопасность |
| 11 | Техническое обслуживание и проверка работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу с перекаткой на новую складку рукавов (с составлением акта) | 1 раз в 6 мес. | Ответственный за пожарную безопасность |
| 12 | Проверка исправности электрических | Ежемесячно | Ответственный |
|  | розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей |  | за пожарную безопасность |
| 13 | Проверка состояния огнезащитной обработки | 1 раз | Ответственный |
|  | деревянных конструкций | в 6 мес. | за пожарную безопасность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Подготовка необходимых мер по устранению | Постоянно но | Ответственный |
|  | выявленных нарушений, усиление контроля за выполнением противопожарных мероприятий |  | за пожарную безопасность |
| 15 | Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий | Постоянно | Управляющий, ответственный за пожарную безопасность |
| 16 | Контроль за соблюдением противопожарного режима работниками | Постоянно | Управляющий, ответственный за пожарную безопасность |
| 17 | Работа с воспитанниками по изучению правил пожарной безопасности | Постоянно | Воспитатели |
| 18 | Оформление уголков безопасности в группах | Август | Воспитатели |
| 19 | Работа с родителями (законными представителями) воспитанников по закреплению и соблюдению правил пожарной безопасности дома | Постоянно | Воспитатели |
| 20 | Приобретение дидактических игр, наглядных пособий для изучения правил пожарной безопасности с воспитанниками и работниками | Постоянно | Управляющий, руководитель хоз. блока |

Приложение № 13

к Приказу от 27.08.2018 № 24-ОР

ИНСТРУКЦИЯ

Обеспечение пожарной безопасности при проведении массового мероприятия в ЧНДОУ "Центр развития ребенка – детский сад№ 348"

1. Управляющий ЧНДОУ издает приказы:

- о назначении комиссии по проверке готовности ДОУ к проведению массового мероприятия и ответственного за пожарную безопасность во время проведения массового мероприятия;

- об утверждении плана работы по подготовке к проведению массового мероприятия;

- об утверждении графика административных дежурств на период проведения массового мероприятия;

- об усилении мер пожарной безопасности во время проведения массового мероприятия.

2. Ответственный за пожарную безопасность:

- знакомит работников (под роспись) с инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятия на объектах с массовым пребыванием детей;

- разрабатывает систему оповещения работников на случай возникновения пожара;

- проводит тренировочные учения на предмет эвакуации во время условного возгорания.

3. Ответственный за пожарную безопасность:

- оборудует помещение ЧНДОУ, в котором будет проводиться мероприятие, первичными средствами пожаротушения, проверяет их работоспособность;

- проверяет работу внутреннего противопожарного водопровода;

- осматривает все эвакуационные выходы на предмет их доступности и освобождения от посторонних предметов;

- контролирует наличие в здании ДОУсветоуказателей зеленого цвета с надписью "Выход", в коридорах и на лестничных пролетах – указательных знаков;

- очищает от снега и льда (при их наличии) крышки колодцев пожарных гидрантов, расположенных на прилегающей к зданию ДОУ территории;

- проверяет соблюдение требований пожарной безопасности при установке елки (если массовое мероприятие приходится на новогодние праздники);

- проверяет исправность используемого электрооборудования (в т. ч. электрических гирлянд и иллюминации).

4. Комиссия по проверке готовности ДОУ к проведению массового мероприятия:

- проверяет готовность здания, территории и помещения ДОО, в котором будет проводиться мероприятие, к проведению массового мероприятия;

- издает по итогам проверки соответствующие акты: о готовности или неготовности помещения и в целом ДОО к безопасному проведению массового мероприятия.

Приложение № 14

к Приказу от 27.08.2018  № 24-ОР

АКТ

готовности помещения "Центр развития ребенка - детский сад №348"

к проведению массового мероприятия

Комиссия, назначенная приказом управляющего от "___"______ 20 __ г.  № ___, в составе  провела проверку помещения, в котором 07.08.2015 будет проводиться мероприятие на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Комиссия установила:

1.Помещение соответствует требованиям Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", требованиям Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утв. приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, а именно:

- помещение имеет два выхода, которые оборудованы световыми извещателями, замки дверей находятся в исправном состоянии, не препятствующем свободному выходу;

- пути эвакуации из помещения свободны, соответствуют требованиям пожарной безопасности;

- помещение оснащено первичными средствами пожаротушения;

- электроприборы и электроустановки, система автоматической пожарной сигнализации, огнетушители и средства связи, имеющиеся в помещении, находятся в рабочем состоянии;

- качество огнезащитной обработки декораций и конструкций соответствует установленным требованиям;

- украшения помещения отвечают требованиям электробезопасности и пожарной безопасности;

- ширина проходов между рядами актового зала соответствует требованиям пожарной безопасности;

- покрытие полов помещения не имеет повреждений (надежно закреплено).

2. Определен порядок допуска людей в помещение.

3. Разработан план эвакуации людей из здания в случае возникновения пожара во время мероприятия.

4. На период проведения мероприятия назначены: ответственный за пожарную безопасность –  и дежурные –  .

Комиссия решила:

Помещение  готово к проведению мероприятия.

Председатель комиссии:

____________/

Члены комиссии:

____________/

____________/

____________/

Приложение № 15

к Приказу от 27.08.2018 № 24-ОР

СОСТАВ

пожарно-технической комиссии

"Центр развития ребенка - детский сад №348"

Председатель комиссии:

-   Н.Ю. Налимова, руководитель хозяйственного блока;

Члены комиссии:

- Конева В.В., старший воспитатель;

- А.А.Гаммер, специалист по комплексному обслуживанию здания и территории

Приложение № 16

к Приказу от 27.08.2018 № 24-ОР

ПОЛОЖЕНИЕ

о пожарно-технической комиссии "Центр развития ребенка - детский сад №348"

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 № 390.

1.2. Целью создания пожарно-технической комиссии (далее – ПТК) является привлечение работников ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" к активному участию в работе по предупреждению пожаров и противопожарной защите ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348".

1.3. Пожарно-техническая комиссия формируется приказом руководителя ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" из числа лиц, ответственных за пожарную безопасность.

В состав пожарно-технической комиссии включаются работники администрации, педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348", представители профсоюза и службы охраны труда, деятельность которых связана с организацией и проведением воспитательно-образовательного и технологических процессов, эксплуатацией и обслуживанием электроустановок, оборудования пищеблока, системы воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, систем водоснабжения, связи, производственной автоматики, автоматической противопожарной защиты и т. п.

На должность председателя пожарно-технической комиссии назначается заместитель руководителя ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" по обеспечению безопасности.

1.4. Пожарно-техническая комиссия в своей деятельности руководствуется установленными законодательством требованиями пожарной безопасности, предписаниями Госпожнадзора и настоящим положением. Комиссия поддерживает постоянную связь с профсоюзным комитетом и службой охраны труда ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348", а также с территориальным органом МЧС России.

2. Основные задачи пожарно-технической комиссии

2.1. Основными задачами пожарно-технической комиссии являются:

2.1.1. Содействие администрации ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" в проведении пожарно-профилактической работы и осуществлении контроля соблюдения требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также в выполнении предписаний и постановлений Госпожнадзора (Департамента по надзорной деятельности МЧС России).

2.1.2. Выявление нарушений требований пожарной безопасности в воспитательно-образовательном и технологических процессах, содержании и эксплуатации зданий и сооружений, в работе агрегатов и установок в технических подвальных и складских помещениях, которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии и, как результат, разработка профилактических мероприятий, направленных на устранение этих нарушений.

2.1.3. Организация работы по совершенствованию пожарной безопасности и повышению устойчивости объекта и его противопожарного состояния.

2.1.4. Проведение разъяснительной работы среди персонала и воспитанников ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" по соблюдению требований противопожарных норм и правил.

3. Функции пожарно-технической комиссии

3.1. Основными функциями пожарно-технической комиссии являются:

3.1.1. Проведение анализа противопожарного состояния здания (зданий), сооружений, учебных и служебных помещений ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" и выявление взрывопожароопасных факторов на рабочих местах и в технологических процессах.

3.1.2. Оказание помощи в проведении специальной оценки условий труда и оценки производственного оборудования на соответствие требований пожарной безопасности.

3.1.3. Информирование работников ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" о противопожарном состоянии ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" и его структурных подразделений и возможных причинах пожаров и взрывов, о способах их предотвращения, а также мерах по соблюдению мер противопожарного режима, регламентированных законодательством о пожарной безопасности.

3.1.4 Участие в проверке фактов возгораний, в анализе и выявлении причин пожара, подготовка обоснованных заключений по предотвращению подобных случаев.

3.1.5. Проведение совместно с представителями соответствующих структурных подразделений ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" пожарно-технических обследований здания (зданий), сооружений, оборудования пищеблока, электросетей и электроустановок на соответствие их требованиям пожарной безопасности – не реже  раз в год в весенне-летний период, при проверке готовности ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" к новому учебному году и в осенне-зимний период перед началом отопительного сезона.

3.1.6. Разработка совместно с руководителями подразделений и другими службами ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" мероприятий по профилактике возникновения возгораний, а также оказание организационной и методической помощи по выполнению запланированных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

3.1.7. Участие в разработке и, при необходимости, согласование локальных нормативных актов ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" по пожарной безопасности.

3.1.8. Участие в работе комиссий по приемке ремонтно-монтажных работ, а также в работе комиссий по приемке из ремонта оборудования в части соблюдения требований пожарной безопасности.

3.1.9. Оказание помощи руководителю ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательное противопожарное обучение (пожарно-технические минимумы, инструктажи).

3.1.10. Составление (при участии руководителей структурных подразделений и соответствующих служб) видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.

3.1.11. Оказание методической помощи структурным подразделениям при разработке и пересмотре инструкций о мерах пожарной безопасности для зданий, сооружений, технологических процессов, отдельных видов взрывопожароопасных работ.

3.1.12. Разработка (обновление) программы и проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности со всеми вновь принимаемыми на работу работниками, командированными, обучающимися и студентами (стажерами), прибывшими на практику, а также с работниками подрядных организаций, выполняющими различные работы в ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348".

3.1.13. Методическая помощь по организации инструктажей, а также по проверке знаний работников ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" в области пожарной безопасности.

3.1.14. Организация обеспечения структурных подразделений ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" наглядными пособиями по пожарной безопасности, а также оказание им помощи в оборудовании информационных стендов.

3.1.15. Участие в составление отчетности по пожарной безопасности.

3.1.16. Осуществление контроля за:

соблюдением требований законодательных и нормативных правовых актов по пожарной безопасности в ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348";

эксплуатационным состоянием, содержанием и сохранностью первичных средств пожаротушения, автоматических систем и средств противопожарной защиты, автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, системы автодозвона на номер пожарной охраны и спасателей;

своевременным проведением соответствующими службами (организациями) необходимых испытаний и технических освидетельствований пожарных лестниц, ограждений крыш, внутреннего противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, сопротивления изоляции электроустановок;

наличием и состоянием противопожарных средств защиты электроустановок и электросетей (автоматов отключения, предохранителей и т. п.).

3.1.17. Подготовка и внесение предложений на рассмотрение администрации ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" о разработке и внедрении более совершенных систем и средств противопожарной защиты и защиты от опасных факторов пожара воспитанников, работников и посетителей ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348".

3.1.18. Доведение до сведения работников ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" вводимых в действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

3.1.19. Организация хранения документации, связанной с обеспечением противопожарного режима в ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348".

3.1.20. Поддержание в надлежащем состоянии стенда и уголка по пожарной безопасности, организация противопожарной пропаганды и агитации в ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348".

3.1.21. Проведение смотров противопожарного состояния помещений, технологического оборудования, также проверка выполнения противопожарных мероприятий, предложенных предписаниями Госпожнадзора.

4. Организация работы пожарно-технической комиссии

4.1. Пожарно-техническая комиссия осуществляет свою работу на основании плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" на учебный год.

4.2. Все противопожарные мероприятия, намеченные пожарно-технической комиссией к выполнению, оформляются актами, утверждаются руководителем ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" и подлежат выполнению в установленные сроки.

4.3. Повседневный контроль выполнения противопожарных мероприятий, предложенных комиссией, в структурных подразделениях ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" возлагается на лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность подразделения.

4.4. Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями Госпожнадзора. В тех случаях, когда, по мнению комиссии, выполнение мероприятия не входит в компетенцию ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" и руководителя ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348", согласовывает этот вопрос с территориальным органом МЧС России.

4.5. Пожарно-техническая комиссия не менее  раз в год должна отчитываться о своей работе на педсовете или собрании трудового коллектива. Этот отчет может проводиться совместно с комиссией по вопросам охраны труда.

4.6. В случае привлечения к противопожарным обследованиям и проверкам, проведению обучения или другим противопожарным мероприятиям члены пожарно-технической комиссии могут освобождаться от основной работы с сохранением за ними среднемесячного заработка, если данная норма закреплена в договоре.

4.7. За добросовестное выполнение возложенных обязанностей, непосредственный вклад в улучшение противопожарного состояния ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" членам пожарно-технической комиссии могут назначаться материальные и моральные поощрения, применяемые в ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348".

5. Права членов пожарно-технической комиссии

5.1. Члены пожарно-технической комиссии имеют право:

5.1.1. В любое время беспрепятственно осматривать помещения ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348", знакомиться с документами по пожарной безопасности.

5.1.2. Проверять соблюдение противопожарного режима в структурных подразделениях ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" и предъявлять должностным лицам и ответственным за пожарную безопасность обязательные для исполнения акты об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

5.1.3. Запрещать эксплуатацию оборудования, электроустановок и работу на рабочих местах при выявлении нарушений инструкций о мерах пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, с уведомлением об этом руководителя ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348".

5.1.4. Привлекать по согласованию с руководителем ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" соответствующих специалистов к проверке состояния пожарной безопасности ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348".

5.1.5. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" материалы по вопросам пожарной безопасности, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения противопожарного режима.

5.1.6. Требовать от руководителей структурных подразделений ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" отстранения от работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж по пожарной безопасности, обучение и проверку знаний в системе пожарно-технического минимума или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции о мерах пожарной безопасности.

5.1.7. Представлять руководителю ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по созданию пожаробезопасных условий труда, а также о привлечении к ответственности виновных в нарушении требований пожарной безопасности.

5.1.8. Представительствовать по поручению руководителя ЧНДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №348" в государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.